附件：

宝山区2019年罗店镇罗溪村高标准农田建设项目

建设内容及投资明细表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 投资明细 | 市投资（万元） | 区投资（万元） | 镇投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 投资金额 （万元） |  |  |  |
| 一 | 工程费用 | 亩 | 219 | 12935.81 | 235.45 | 141.27 | 70.63 | 23.55 |
| （一） | 罗溪村 |  |  |  | 235.45 | 141.27 | 70.63 | 23.55 |
| 1 | 灌溉泵站 | 座 | 1 |  | 46.00 | 27.60 | 13.80 | 4.60 |
| ⑴ | 翻建灌溉单泵站 | 座 | 1 | 406000.00 | 46.00 |  |  |  |
| 2 | 地下渠道 | m | 2240 |  | 90.59 | 54.35 | 27.18 | 9.06 |
| ⑴ | DN200UPVC实壁管 | m | 1440 | 197.96 | 28.51 |  |  |  |
| ⑵ | DN400UPVC实壁管 | m | 330 | 440.12 | 14.52 |  |  |  |
| ⑶ | DN500UPVC实壁管 | m | 470 | 622.14 | 29.24 |  |  |  |
| ⑷ | 渠道管材 | 项 |  |  | 10.00 |  |  |  |
| ⑸ | 新建田间放水设施 | 个 | 63 |  | 5.11 |  |  |  |
| a | 低压输水采用放水口-双向灌水 | 个 | 4 | 2877.66 | 1.15 |  |  |  |
| b | 低压输水采用放水口-单向灌水 | 个 | 59 | 670.72 | 3.96 |  |  |  |
| (6) | 渠道穿路钢套管 | m | 80 | 400.00 | 3.20 |  |  |  |
| 3 | 倒虹 | 座 | 2 |  | 8.10 | 4.86 | 2.43 | 0.81 |
| ⑴ | DN200-50m | 座 | 2 | 40505.42 | 8.10 |  |  |  |
| 4 | 衬砌明沟 |  |  |  | 71.39 | 42.83 | 21.42 | 7.14 |
| ⑴ | 新建排水沟1.0x1.0m | m | 460 | 321.68 | 14.80 |  |  |  |
| ⑵ | 修复排水沟1.0x1.0m | m | 1100 | 189.23 | 20.81 |  |  |  |
| ⑶ | 平板闸阀田间排水口 | 个 | 12 | 448.85 | 0.54 |  |  |  |
| ⑷ | 外河排水口（大） | 个 | 16 | 10970.23 | 17.55 |  |  |  |
| ⑸ | 下田坡道板2（4.0x3.0m） | 块 | 12 | 11733.33 | 14.08 |  |  |  |
| a | 下田坡道板2 | 块 | 12 | 5963.09 | 7.16 |  |  |  |
| b | DN500HDPE双壁缠绕管 | m | 48 | 642.38 | 3.08 |  |  |  |
| c | 钢套管DN600 | m | 48 | 800.00 | 3.84 |  |  |  |
| (6) | 新建穿路管 | m | 25 | 1444.00 | 3.61 |  |  |  |
| a | DN500HDPE双壁缠绕管 | m | 25 | 642.38 | 1.61 |  |  |  |
| b | 钢套管DN600 | m | 25 | 800.00 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 分水井、排泥井、闸阀井 | 座 | 16 |  | 14.16 | 8.50 | 4.24 | 1.42 |
| ⑴ | 分水井 | 座 | 1 | 17313.44 | 1.73 |  |  |  |
| ⑵ | 排泥井 | 座 | 6 | 4116.68 | 2.47 |  |  |  |
| ⑶ | 闸阀井 | 座 | 9 | 11069.57 | 9.96 |  |  |  |
| 6 | 道路工程 |  |  |  | 5.21 | 3.13 | 1.56 | 0.52 |
| ⑴ | 破路修复 | m2 | 300 | 173.73 | 5.21 |  |  |  |
| 二 | 独立费用 |  |  |  | 26.80 | 16.08 | 8.04 | 2.68 |
| （一） | 项目管理费 |  |  |  | 7.06 |  |  |  |
| （二） | 招标代理费 |  |  |  | 2.07 |  |  |  |
| 1 | 招标代理服务费 |  |  |  | 1.22 |  |  |  |
| 2 | 工程量清单编制费 |  |  |  | 0.84 |  |  |  |
| （三） | 勘察设计费 |  |  |  | 10.68 |  |  |  |
| 1 | 勘察费 |  |  |  | 2.35 |  |  |  |
| 2 | 总设计费 |  |  |  | 8.32 |  |  |  |
|  | 施工图设计费 |  |  |  | 8.32 |  |  |  |
| （四） | 工程建设监理费 |  |  |  | 6.99 |  |  |  |
| 四 | 总投资 |  |  |  | 262.25 | 157.35 | 78.67 | 26.23 |