上海市宝山区产品质量监督抽查实施细则

汽车风窗玻璃清洗液（车用玻璃水）

制订单位：上海市宝山区市场监督管理局

二〇二六年

1 范围

本方案适用于上海市宝山区市场监督管理部门组织的VOCs含量限制产品汽车风窗玻璃清洗液（车用玻璃水）产品质量监督抽查。

# 2 术语和定义

# 本方案中未列出的术语和定义同相关引用标准。

# 3 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

3.1每批次样品按相关标准抽取1L(kg)，分成两份，一份作为检验样品，一份作为备用样品。

3.2抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

本次监督抽查，检测样品应付费购买（企业自愿无偿提供的除外），备用样品由受检企业先行无偿提供，封存于检测机构或被抽样生产者、销售者处。需启用备用样品进行复检的，按规定另行付费购买。

4 检测依据和判定依据

4.1检验依据

汽车风窗玻璃清洗液（车用玻璃水）产品VOCs含量限制

GB 38508-2020 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》

4.2 判定依据

汽车风窗玻璃清洗液（车用玻璃水）产品VOCs含量限制

# GB 38508-2020 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》

5 检测项目

# 本次监督抽查检测项目，详见下表5-1~5-4。

# 汽车风窗玻璃清洗液（车用玻璃水）产品

表5-1 水基型清洗剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 38508-2020/6.3.3 | GB 38508-2020/5.1 |
| 2 | 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和 | GB 38508-2020/6.3.6 | GB 38508-2020/5.1 |
| 3 | 甲醛 | GB 38508-2020/6.3.4 | GB 38508-2020/5.1 |
| 4 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | GB 38508-2020/6.3.5 | GB 38508-2020/5.1 |

表5-2 半水基型清洗剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 38508-2020/6.3.3 | GB 38508-2020/5.1 |
| 2 | 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和 | GB 38508-2020/6.3.6 | GB 38508-2020/5.1 |
| 3 | 甲醛 | GB 38508-2020/6.3.4 | GB 38508-2020/5.1 |
| 4 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | GB 38508-2020/6.3.5 | GB 38508-2020/5.1 |

表5-3低VOC含量半水基型清洗剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 38508-2020/6.3.3 | GB 38508-2020/5.2 |
| 2 | 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和 | GB 38508-2020/6.3.6 | GB 38508-2020/5.2 |
| 3 | 甲醛 | GB 38508-2020/6.3.4 | GB 38508-2020/5.2 |
| 4 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | GB 38508-2020/6.3.5 | GB 38508-2020/5.2 |

表5-4 有机溶剂清洗剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 38508-2020/6.3.3 | GB 38508-2020/5.1 |
| 2 | 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和 | GB 38508-2020/6.3.6 | GB 38508-2020/5.1 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | GB 38508-2020/6.3.5 | GB 38508-2020/5.1 |

# 6. 检验结果判定

6.1 判定规则

6.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

6.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

6.2 结果判定

6.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

6.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

7 检测报告结论用语

7.1 若被检产品明示质量要求高于、包含检测项目依据的强制性标准和推荐性标准要求，并且所检项目全部符合时：经抽样检测，本次产品质量专项抽查所检项目共XX项，符合上述检测依据和相关规定。具体检测项目详见结果页。

7.2 若被检产品明示质量要求低于检测项目ZZZ依据的推荐性标准要求，所检项目符合强制性标准和产品明示质量要求，但其中ZZZ项目不符合推荐性标准要求时：经抽样检测，本次产品质量专项抽查所检项目共XX项，符合上述检测依据和相关规定。具体检测项目详见结果页。

7.3 若被检产品明示质量要求缺少检测项目ZZZ依据的推荐性标准要求，除该项目外，其余所检项目全部符合时：经抽样检测，本次产品质量专项抽查所检项目共XX项，其中（XX-N）项符合上述检测依据和相关规定，N项提供实测值。具体检测项目详见结果页。

7.4 所检项目有不符合时: 经抽样检测，本次产品质量专项抽查所检项目共XX项，其中YYY项目不符合上述检测依据和相关规定，综合判定为不合格。具体检测项目详见结果页。

7.5 若被检产品明示质量要求缺少检测项目ZZZ依据的推荐性标准要求，除该项目外，其余所检项目有不符合时：经抽样检测，本次产品质量专项抽查所检项目共XX项，其中YYY项目不符合上述检测依据和相关规定，N项提供实测值，综合判定为不合格。具体检测项目详见结果页。